Informe Mensual “Inspección de espacios de descanso”

Fecha de ejecución: 10/04/20261. Objetivo

- Objetivo.

Verificar el estado físico, funcional y sanitario de los espacios de descanso destinados al personal de la florícola ROSEMIROVICH, garantizando condiciones adecuadas de bienestar y seguridad.

2. Áreas Inspeccionadas

- Comedor

- Vestidores

- Duchas

3. Observaciones

a) Estado físico y funcional

- Todas las instalaciones se encuentran en perfecto estado estructural, sin daños visibles en paredes, techos, pisos o mobiliario.

- Los equipos y accesorios (mesas, sillas, conceles, duchas, grifería) funcionan correctamente, sin presentar fallas mecánicas ni eléctricas.

b) Condiciones de limpieza

- Los espacios inspeccionados se mantienen limpios y ordenados, con adecuada disposición de residuos.

- No se evidencian acumulaciones de polvo, suciedad ni humedad.

c) Ambiente libre de químicos

- Se constató que los ambientes están libres de sustancias químicas o contaminantes que pudieran afectar la salud del personal.

- No se detectaron olores, vapores ni residuos de productos químicos en las áreas de descanso.

4. Conclusión

Los espacios de descanso cumplen con los estándares de seguridad, higiene y funcionalidad, ofreciendo condiciones óptimas para el bienestar de los trabajadores.

5. Recomendaciones

- Mantener la rutina de limpieza y desinfección diaria.

- Continuar con inspecciones periódicas para asegurar la conservación del estado actual.

- Promover el uso responsable de las instalaciones por parte del personal.

Anexos.